| Стройка: | МКД Увельский район |
| --- | --- |
| Объект: | П. Увельский ул. Сафонова 33 А |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Узел учета тепла Сафонова 33А |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 10.508 | тыс. руб. | 49.239 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.623 | тыс. руб. | 3.882 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.025 | тыс.чел.ч | 0.025 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.430 | тыс. руб. | 3.225 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2011 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА |
|  | Монтажные работы |
| 1. | Ц11-02-001-1 Установка термосопротивлений, шт. | 1 | 14.01 | 12.92 |  | 14 | 13 |  | 125 | 120 |  |
|  |  |  |  | 1.10 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |
|  | Начисления: Н11= 5 |
| 2. | Ц11-04-008-1 Установка тепловычислителя Ду 40 мм, шт. | 1 | 12.21 | 11.25 | 0.96 | 12 | 11 | 1 | 109 | 105 | 4 |
| 3. | Ц11-02-022-3 Установка счетчика горячей воды диаметр условного прохода, мм, до: 40, шт. | 2 | 19.97 | 11.39 |  | 40 | 23 |  | 258 | 212 |  |
|  |  |  |  | 8.58 |  |  | 17 |  |  | 46 |  |
|  | Начисления: Н11= 5 |
| 4. | Ц12-10-001-1А Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа прямые М22, шт. | 1 | 52.95 | 7.96 | 4.30 | 53 | 8 | 4 | 284 | 74 | 22 |
|  |  |  |  | 40.69 |  |  | 41 |  |  | 188 |  |
|  | Начисления: Н11= 5 |
| 5. | С300-9001 Вычислитель "Эльф", шт. | 1 | 1 765.00 |  |  | 1 765 |  |  | 5 878 |  |  |
|  |  |  |  | 1 765.00 |  |  | 1 765 |  |  | 5 878 |  |
| 6. | С300-9900 "СтройУниверсал" Счетчики горячей воды MTWI-50ZENNER t 5-150 C1492061,18:3,33*1,02, шт. | 1 | 3 873.00 |  |  | 3 873 |  |  | 12 897 |  |  |
|  |  |  |  | 3 873.00 |  |  | 3 873 |  |  | 12 897 |  |
| 7. | С300-9900 "СтройУниверсал" Счетчики горячей воды MTWI-50ZENNER t 5-90 C 10310:1,18:3,33*1,02, шт. | 1 | 2 676.00 |  |  | 2 676 |  |  | 8 912 |  |  |
|  |  |  |  | 2 676.00 |  |  | 2 676 |  |  | 8 912 |  |
| 8. | С300-9900 "СтройУниверсал" Комплект термометров сопротивления Pt 500L L45 Zenner 2390:1,18:3,33*1,02, шт. | 1 | 620.00 |  |  | 620 |  |  | 2 066 |  |  |
|  |  |  |  | 620.00 |  |  | 620 |  |  | 2 066 |  |
| 9. | С300-9900 "СтройУниверсал" Погружная гильза 1/2 L45 Zenner 485:1,18:3,33*1,02, комплект к | 2 | 126.00 |  |  | 252 |  |  | 838 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | 252 |  |  | 838 |  |
|  | Электромонтажные работы |
| 10. | Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350, шт. | 1 | 70.59 | 29.72 | 37.45 | 71 | 30 | 37 | 463 | 277 | 174 |
|  |  |  |  | 3.43 | 3.82 |  | 3 | 4 |  | 13 | 36 |
|  | Начисления: Н11= 5 |
| 11. | С514-9871-5 Ящик протяжной стальной, типа: К656 У2 600х200х600 мм, шт. | 1 | 299.00 |  |  | 299 |  |  | 1 620 |  |  |
|  |  |  |  | 299.00 |  |  | 299 |  |  | 1 620 |  |
|  | Пусконаладочные работы |
| 12. | Ц102-01-002-1 Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2, шт. | 1 | 340.56 | 340.56 |  | 341 | 341 |  | 2 401 | 2 401 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 10 016 | 426 | 42 | 35 851 | 3 189 | 200 |
|  |  |  | 9 547 | 4 |  | 32 463 | 36 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 489 | 85 | 42 | 2 859 | 788 | 200 |
|  |  |  | 361 | 4 |  | 1 872 | 36 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 299 |  |  | 1 620 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 4; %=78.2 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 10) | 78 |  |  | 611 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 4; %=52 - по стр. 2, 10) | 56 |  |  | 412 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 623 |  |  | 3 882 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 765 |  |  | 5 878 |  |  |
|  |  |  | 1 765 |  |  | 5 878 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 765 |  |  | 5 878 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 7 421 |  |  | 24 713 |  |  |
|  |  |  | 7 421 |  |  | 24 713 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 7 421 |  |  | 24 713 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | 341 | 341 |  | 2 401 | 2 401 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 12) | 222 |  |  | 1 327 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 12) | 136 |  |  | 768 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | 699 |  |  | 4 496 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 10 508 |  |  | 38 969 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 300 |  |  | 1 938 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 192 |  |  | 1 180 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1, 3, 4, 10) | 3 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 12 |  |
|  | % НР | 70 |  |  | 60 |  |  |
|  | % СП | 45 |  |  | 37 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 10 016 | 426 | 42 | 35 851 | 3 189 | 200 |
|  |  |  | 9 547 | 4 |  | 32 463 | 36 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 489 | 85 | 42 | 2 859 | 788 | 200 |
|  |  |  | 361 | 4 |  | 1 872 | 36 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 299 |  |  | 1 620 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 4; %=78.2 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 10) | 78 |  |  | 611 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 4; %=52 - по стр. 2, 10) | 56 |  |  | 412 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 623 |  |  | 3 882 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 765 |  |  | 5 878 |  |  |
|  |  |  | 1 765 |  |  | 5 878 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 765 |  |  | 5 878 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 7 421 |  |  | 24 713 |  |  |
|  |  |  | 7 421 |  |  | 24 713 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 7 421 |  |  | 24 713 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | 341 | 341 |  | 2 401 | 2 401 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55.25 - по стр. 12) | 222 |  |  | 1 327 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 12) | 136 |  |  | 768 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | 699 |  |  | 4 496 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 10 508 |  |  | 39 048 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 300 |  |  | 1 938 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 192 |  |  | 1 180 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 1, 3, 4, 10) | 3 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 12 |  |
|  | % НР | 70 |  |  | 60 |  |  |
|  | % СП ИТОГО В ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2012 года 1,02х1,01х1,013х1,024 ИТОГО С НДС | 45 |  |  | 37 41 728 49 239 |  |  |

| Составил: | Суслова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |