## Лист1
Реестр объектов нового строительства инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», выполненных за счёт источника, включённого в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии
№ |  | Наименование объекта нового строительства | Местоположение объекта (муниципальный район) | Год реализации | Реквизиты заключенного договора на технологическое присоединение |  |  |  |  | Кадастровый номер охранной зоны ЭСО
| ПО |  |  |  | № договора ТП | дата договора | потребитель | Адрес объекта присоединения | Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
1 | ТЭС | строительство ЛЭП-0,4кВ самонесущим изолированным проводом (СИП) от опоры № 28, существующей ВЛ 0,4кВт «Посёлок 1» , ТП 3150 сечение провода определить проектом. | Увельский | 2013 | 0317 | 2010-08-09 | Никоноров Ю.Г. | с. Хомутинино, ул. 40 лет Победы, 2-д. |  | #N/A
2 | ТЭС | строительство отпаечной ЛЭП 10 кВ на железобетонных опорах с изоляторами ШФ-20В, сечение провода согласно расчету, но не менее АС-50 от ВЛ-10 кВ «Южный-1».строительство КТП-10/0,4 кВ,строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТП | Увельский | 2013 | 0022 | 2012-01-26 | Жеребцов А.Г. | нежилое здание (ремонт дорожной техники) п. Увельский ул. Строительная, д.2 |  | нет
3 | ТЭС | Продлить ЛЭП-0,4 кВ «Набережная» на ж/б опорах самонесущим изолированным проводом протяженностью 80 м. | Увельский | 2013 | 0212 | 2010-11-22 | Меньшенина В.Н. | с. Хомутинино ул. Набережная, 85а-1 |  | #N/A
4 | ТЭС | Строительство ЛЭП0,22 кВ протяженностью 80 метров самонесущим изолированным проводом (СИП) от существующей ВЛ-0,4 кВ «Столовая». | Увельский | 2013 | 0525 | 2011-10-07 | Рукавишников В.И. | жилой дом, с. Дуванкуль ул.Северная, 36 |  | нет
5 | ТЭС | строительство ЛЭП 0,4кВ самонесущим изолированным проводом (СИП) от ТП 3162 до жилого дома | Увельский | 2013 | 0253 | 2011-06-01 | Бондарев С.Д. | п. Синий Бор, ул. Стадионная, 2 |  | #N/A
6 | ТЭС | Строительство ЛЭП0,22 кВ протяженностью 40 метров самонесущим изолированным проводом (СИП) от существующей ВЛ-0,4 кВ «Кузнечная». | Увельский | 2013 | 0672 | 2011-12-05 | Поткин А.Д. | жилой дом п. Увельский ул.Кузнечная, д.13 |  | нет
7 | ТЭС | строительство ЛЭП-0,4кВ протяженностью 50 метров самонесущим изолированным проводом (СИП) от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ «Посёлок», сечение провода определить проектом | Увельский | 2013 | 0684 | 2011-11-18 | Зулкарнаев Р.А. | жилой дом Увельский район д. Луговая ул. Мира, д.1 |  | нет
8 | ТЭС | Продлить ЛЭП 0,4 кВ «Набережная» от опоры № 46, существующей ЛЭП 0,4 кВ «Набережная» на ж/б опорах проводом АС-50 протяженностью 60 м. | Увельский | 2013 | 0567 | 2010-12-01 | Власенко А.Н. | квартира, с.Хомутинино, ул.Набережная, 85а, кв.2 |  | #N/A
9 | ТЭС | строительство отпаечную ЛЭП- 10кВ на ж/б опорах с изоляторами ШФ-20В проводом согласно расчету, но не менее АС-50 от ВЛ- 10кВ «Хомутинино 2», ПС Хомутининская до проектируемой КТП. Подключение произвести через разъединитель. строительство КТП 10/0,4кВ с трансформатором необходимой мощности. строительство ЛЭП-0,4кВ самонесущим изолированным проводом (СИП) от проектируемого КТП, сечение провода определить проектом. | Увельский | 2013 | 126 | 2011-03-17 | Вавилин Н.П. | жилой дом с.Хомутинино, ул. Лесная, 52 |  | нет
10 | ТЭС | Строительство отпаечной ЛЭП- 10кВ от опоры №73 на ж/б опорах с изоляторами ШФ-20В проводом согласно расчету, но не менее АС-50 от ВЛ- 10кВ «Кичигино-2», ПС 35/10 кВ Кичигинская до проектируемой КТП. Подключение произвести через разъединитель. строительство КТП 10/0,4 кВ;Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемого КТП | Увельский | 2013 | 31 | 2012-01-18 | Верясов Г.В | жилой дом с. Кичигино ул. Боровая, д.81 |  | нет
11 | ТЭС | Строительство отпаечной ЛЭП- 10кВ от опоры №73 на железобетонных опорах с изоляторами ШФ-20В проводом согласно расчету, но не менее АС-50 от ВЛ- 10кВ «Кичигино-2», ПС 35/10 кВ Кичигинская до проектируемой КТП. Подключение произвести через разъединитель. установить КТП-10/0,4 кВ; строительство ВЛ-0,4 от проектируемого КТП | Увельский | 2013 | 267 | 2012-04-17 | Хрупало А.В. | жилой дом с.Кичигино ул.Боровая, д.77 |  | нет
12 | ТЭС | Строительство отпаечной ЛЭП- 10кВ от опоры №73 на ж/б опорах с изоляторами ШФ-20В проводом согласно расчету, но не менее АС-50 от ВЛ- 10кВ «Кичигино-2», ПС 35/10 кВ Кичигинская до проектируемой КТП. Подключение произвести через разъединитель. установить КТП-10/0,4 кВ; строительство ВЛ-0,4 от проектируемого КТП | Увельский | 2013 | 268 | 2012-04-17 | Дорошенко А.В. | жилой дом с. Кичигино ул. Боровая, д.75 |  | нет
13 | ТЭС | Строительство ЛЭП-0,4кВ СИП протяженностью 70 м.от опоры №28 ВЛ-0,4кВ "Посёлок-1", сечение провода определить проектом | Увельский | 2013 | 547 | 2012-07-26 | Ромашкин И.Г. | жилой дом: Увельский р-он, с.Хомутинино ул.40лет Победы, д.2Д |  | нет
14 | ТЭС | строительство ЛЭП0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ «Щербакова» самонесущим изолированным проводом (СИП) | Увельский | 2013 | 39 | 2012-01-18 | Куземин А.А. | Челябинская область, п. Увельский, ул. Перестройки, д.2 |  | нет
15 | ТЭС | Строительство ЛЭП-0,4кВ самонесущим изолированным проводом (СИП) от ТП-3403; длину линии и сечение провода определить проектом | Увельский | 2013 | 0120 | 2012-02-29 | Зулкарнаев Р.А. | жилой дом Увельский район д. Луговая ул. Мира, д.2А |  | нет
16 | ТЭС | строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (СИП) от опоры №12 ВЛ0,4кВ «Солнечная»( протяженностью и тип провода определить проектом). | Увельский | 2013 | 0517 | 2012-07-11 | Халимова Н.А. | жилой дом Увельский район с.Красносельское ул.Солнечная,д.21 |  | нет
17 | ТЭС | Строительство ЛЭП-0,4кВ самонесущим изолированным проводом (СИП) от ТП 10/0,4кВ № 3276 (марку и сечение провода определить проектом) | Увельский | 2013 | 0120 | 2013-03-15 | КХ Рыболов В.В. | животноводческое помещение по адресу: 1км юго-восточнее п. Березовка, на западном берегу Южноуральского водохранилища. |  | нет
18 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом(СИП) от существующей опоры ВЛ- 0,4кВ «П. Морозова» (протяженность и тип провода определить проектом) | Увельский | 2013 | 0693 | 2012-09-13 | Атрощенко Н.П. | жилой дом п.Увельский ул. Пионерская,д.53 |  | нет
19 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-10кВ «Хомутинино-2», ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в селе Хомутинино; Реконструкция ВЛ-10кВ «Хомутинино-2» (инв. №47189) и ВЛ-10кВ «Санаторий Урал-2» (инв. №47200) в селе Хомутинино | Увельский | 2013 | 0879 | 2012-11-23 | Белов Г.А. | жилой дом с.Хомутинино ул.Березовая, д.5 |  | нет
20 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-10кВ «Хомутинино-2», ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в селе Хомутинино; Реконструкция ВЛ-10кВ «Хомутинино-2» (инв. №47189) и ВЛ-10кВ «Санаторий Урал-2» (инв. №47200) в селе Хомутинино | Увельский | 2013 | 0880 | 2012-11-23 | Печенкин Д.И. | жилой дом с.Хомутинини ул.Садовая,17 |  | нет
21 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-10кВ «Хомутинино-2», ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в селе Хомутинино; Реконструкция ВЛ-10кВ «Хомутинино-2» (инв. №47189) и ВЛ-10кВ «Санаторий Урал-2» (инв. №47200) в селе Хомутинино | Увельский | 2013 | 0881 | 2012-11-23 | Нехорошкова Т.А. | жилой дом с.Хомутинино ул.Солнечная, д.6 |  | нет
22 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-10кВ «Хомутинино-2», ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в селе Хомутинино; Реконструкция ВЛ-10кВ «Хомутинино-2» (инв. №47189) и ВЛ-10кВ «Санаторий Урал-2» (инв. №47200) в селе Хомутинино | Увельский | 2013 | 0882 | 2012-11-23 | Нехорошков А.В. | жилой дом с.Хомутинини ул.Садовая,17 |  | нет
23 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-10кВ «Хомутинино-2», ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в селе Хомутинино; Реконструкция ВЛ-10кВ «Хомутинино-2» (инв. №47189) и ВЛ-10кВ «Санаторий Урал-2» (инв. №47200) в селе Хомутинино | Увельский | 2013 | 0883 | 2012-11-23 | Попов М.Н. | Жилой дом с.Хомутинино ул.Солнечная, д.2 |  | нет
24 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-10кВ «Хомутинино-2», ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в селе Хомутинино; Реконструкция ВЛ-10кВ «Хомутинино-2» (инв. №47189) и ВЛ-10кВ «Санаторий Урал-2» (инв. №47200) в селе Хомутинино | Увельский | 2013 | 0077 | 2013-02-25 | Погорелова О.В. | Жилой дом с. Хомутинино ул. Садовая, 13 |  | нет
25 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» в селе Половинка | Увельский | 2013 | 0359 | 2013-07-01 | Устьянцев А.А. | жилой дом Увельский район с.Половинка ул. Труда, д.114 |  | нет
26 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» в селе Половинка | Увельский | 2013 | 0360 | 2013-07-01 | Горев В.А. | жилой дом Увельский район с. Половинка ул. Труда, д.112 |  | нет
27 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» в деревне Вялково | Увельский | 2013 | 0890 | 2012-11-21 | Абдряхимов И.И. | жилой дом Увельский район д. Вялково ул.Набережная,25 |  | нет
28 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ в деревне Водопойка | Увельский | 2013 | 0118 | 2013-03-15 | Панченко В.Л. | жилой дом Увельский район д. Водопойка ул. Школьная, д.17 |  | нет
29 | ТЭС | Строительство на ж/б опорах ЛЭП-0,4кВ самонесущим изолированным проводом (СИП) от ТП- 3112 ( протяженность и тип провода определить проектом) | Увельский | 2013 | 0568 | 2010-12-01 | Евтухов С.А. | п. Увельский, ул.Чкалова 1а |  | нет
30 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0053 | 2012-07-30 | Терещенко Н.А. | жилой дом п. Увельский ул.Чкалова,д.85 |  | нет
31 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0296 | 2012-05-03 | Попцова Н.П. | Жилой дом п. Увельский ул. Чкалова 84 |  | нет
32 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0020 | 2012-07-26 | Белобородов А.А. | жилой дом с электроотоплением п. Увельский ул. Черняховского,д.50 |  | нет
33 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0024 | 2012-07-26 | Морозов Н.Б. | жилой дом с электроотоплением п. Увельский ул. Черняховского, д.48 |  | нет
34 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0296 | 2012-05-03 | Меньшиков Н.А. | жилой дом п. Увельский ул. Черняховского 29 |  | нет
35 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0297 | 2012-05-05 | Рябова З.В. | жилой дом п. Увельский ул. Черняховского 23 |  | нет
36 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0298 | 2012-05-03 | Шатрова Т.В. | Жилой дом п. Увельский ул. Черняховского 36 |  | нет
37 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0299 | 2012-05-03 | Ерёмкин С.М. | Жилой дом п. Увельский ул. Чкалова 91 |  | нет
38 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0300 | 2012-05-03 | Печеркина Р.Н. | жилой дом п. Увельский ул. Черняховского 21 |  | нет
39 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0302 | 2012-05-03 | Белобородов А.А. | жилой дом п. Увельский ул. Черняховского,д.25 |  | нет
40 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0303 | 2012-05-03 | Дубовицкая Г.А. | п. Увельский ул. Черняховского 19 |  | нет
41 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0309 | 2012-05-03 | Порабкович Т.А. | Жилой дом п. Увельский ул. Черняховского 38 |  | нет
42 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0310 | 2012-05-03 | Белоцерковец А.Д. | жилой дом п. Увельский, ул. Черняховского, 46 |  | нет
43 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0315 | 2012-05-03 | Еганова Ю.С. | Жилой дом п. Увельский ул. Чкалова, д.74 |  | нет
44 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0316 | 2012-05-03 | Долин А.М. | Жилой дом п. Увельски й ул. Чкалова 81 |  | нет
45 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0338 | 2012-05-02 | Порабкович Т.В. | Жилой дом п. Увельский ул. Черняховского, д. 44 |  | нет
46 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0342 | 2012-05-02 | Белоусов И.В. | жилой дом п. Увельский ул. Чкалова,д.95 |  | нет
47 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0343 | 2012-05-02 | Рыженков А.В. | жилой дом п. Увельский ул. Черняховского, д.42 |  | нет
48 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0344 | 2012-05-02 | Одаев А.С. | Жилой дом п. Увельский ул. Черняховского , 29А |  | нет
49 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Южный-1", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ п.Увельский, ул.Черняховского, ул.Чкалова | Увельский | 2013 | 0345 | 2012-05-02 | Белоусов В.Н. | жилой дом п. Увельский ул. Чкалова,д.97 |  | нет
50 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Набережная» в поселке Увельский | Увельский | 2013 | 0924 | 2012-11-28 | Вялкова Е.Н. | Жилой дом п.Увельский ул.Степная, д.32 |  | нет
51 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ в поселке Увельский | Увельский | 2013 | 0702 | 2012-09-13 | Никифоров В.А. | жилой дом п. Увельский ул. 60 лет Октября 73 |  | нет
52 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ в поселке Увельский | Увельский | 2013 | 0207 | 2013-05-07 | Галкина Р.А. | жилой дом Увельский район п. Увельский ул. 60 лет Октября, д.71 |  | нет
53 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» в поселке Синий Бор | Увельский | 2013 | 0283 | 2013-06-03 | Семикашева Е.Б. | жилой дом Увельский район п. Синий Бор, ул. Приозерная, д.25 |  | #N/A
54 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» в селе Катаево | Увельский | 2013 | 0289 | 2013-06-07 | Литвинова Г.Ф. | жилой дом с. Катаево ул. Увельская, д.44 |  | нет
55 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок-1» в поселке Увельский | Увельский | 2013 | 0407 | 2013-07-05 | Шишлева И.И. | жилой дом п. Увельский ул. Островского, д.17 |  | #N/A
56 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» в поселке Увельский | Увельский | 2013 | 4309 | 2013-10-08 | Белобородов В.А. | жилой дом п.Увельский ул.Черняховского, д.35 |  | нет
57 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» в поселке Увельский | Увельский | 2013 | 4308 | 2013-10-08 | Прищепный И.Н. | жилой дом п.Увельский ул.Черняховского, д.33 |  | нет
58 | ТЭС | Строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 30 метров самонесущим изолированным проводом (СИП) от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ «Посёлок»; сечение и длину провода определить проектом. | Увельский | 2014 | 431 | 2012-06-14 | Тоцкая А.В. | жилой дом п.Увельский ул. Пионерская, д. 66 |  | охранная зона не установлена
59 | ТЭС | Строительство ЛЭП-0,4кВ СИП от ТП-3403 до жилого дома, длину линии и сечение провода определить проектом | Увельский | 2014 | 0104 | 2012-02-13 | Грищенко Д.С. | жилой дом Увельский район д.Луговая ул.Советская, д.7(ориентир) |  | нет
60 | ТЭС | Строительство ЛЭП-0,4кВ СИП от ТП-3403 до жилого дома, длину линии и сечение провода определить проектом | Увельский | 2014 | 0125 | 2012-02-29 | Зулкарнаев Р.А. | жилой дом Увельский район д. Луговая ул. Мира, д.1А |  | нет
61 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-3333 в селе Мордвиновка | Увельский | 2014 | 0388 | 2013-07-08 | ОАО «Ростелеком» | Контейнер с оборудованием базовой станции сотовой связи с. Мордвиновка |  | нет
62 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Кичигино-2", ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ с.Кичигино, Увельский район | Увельский | 2014 | 0712 | 2011-12-01 | Савкина О.Л. | с. Кичигино, ул. Мира, 2а |  | 74.21.2.163
63 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Кичигино 2", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ с.Кичигино | Увельский | 2014 | 0609 | 2011-10-27 | Попов М.А. | с. Кичигино ул.Н.В. Шмаково, д.1 |  | 74.21.2.163
64 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Петровка", ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ с.Петровское, Увельский район | Увельский | 2014 | 0588 | 2012-08-15 | Зверева Н.Н. | жилой домс. Петровское, ул. Красноармейская, д. 17 |  | нет
65 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Петровка", ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ с.Петровское, Увельский район | Увельский | 2014 | 0593 | 2012-08-15 | Ивахова И.С. | жилой дом Увельский район с. Петровское ул. Красноармейская, д.31 |  | нет
66 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ в поселке Увельский | Увельский | 2014 | 0207 | 2013-05-07 | Галкина Р.Д. | жилой дом п. Увельский ул. 60 лет Октября, д.71 |  | нет
67 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» в деревне Водопойка | Увельский | 2014 | 4314 | 2013-10-09 | Антипин Н.А. | жилой дом д.Водопойка ул.Южная, д.21 |  | нет
68 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» в поселке Увельский Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (Инв.№47158) в поселке Увельский | Увельский | 2014 | 4406 | 2013-11-12 | Гресь В.Ф. | жилой дом п. Увельский, ул. Газеты Правда, д. 58,кв. 1 |  | нет
69 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Кичигино-2", ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ с.Кичигино, Увельский район | Увельский | 2014 | 0712 | 2011-12-01 | Савкина О.Л. | с. Кичигино, ул. Мира, 2а |  | 74.21.2.163
70 | ТЭС | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ "Кичигино 2", ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ с.Кичигино | Увельский | 2014 | 0609 | 2011-10-27 | Попов М.А. | с. Кичигино ул.Н.В. Шмаково, д.1 |  | 74.21.2.163
71 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ в деревне Водопойка | Увельский | 2014 | 0117 | 2013-03-15 | Попов И.И. | жилой дом Увельский район д. Водопойка ул. Набережная, д.44А |  | нет
72 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» в деревне Водопойка | Увельский | 2014 | 4314 | 2013-10-09 | Антипин Н.А. | жилой дом д.Водопойка ул.Южная, д.21 |  | нет
73 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Мира-2» (ТП-3225) в селе Красносельское | Увельский | 2014 | 4681 | 2014-04-03 | ИП Леонтьева И.В. | магазин смешанных товаров в 90м от ориентира на юго-восток с. Красносельское, ул. Мира, 8 |  | нет
74 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Уральская» (ТП-3296) в селе Красносельское | Увельский | 2014 | 4644 | 2014-03-17 | Пименова Н.Г. | жилой дом с. Красносельское, ул. Дружбы, д. 1 |  | нет
75 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» в поселке Увельский Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Поселок» (Инв.№47158) в поселке Увельский | Увельский | 2014 | 4406 | 2013-11-12 | Гресь В.Ф. | жилой дом п. Увельский, ул. Газеты Правда, д. 58,кв. 1 |  | нет
76 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ в селе Кичигино | Увельский | 2014 | 4534 | 2014-01-14 | Тищенко М.А. | Жилой дом, Увельский район, с. Кичигино, ул. Мира, д.52 А. |  | нет
77 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Магазин» (ТП-3186) в селе Кичигино | Увельский | 2014 | 4623 | 2014-03-18 | Саргсян Д.М. | объект дорожного сервиса, в 50м по наравлению на юг от жилого дома с. Кичигино, ул. Боровая, 19 |  | нет
78 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» (ТП-3121) в поселке Увельский | Увельский | 2014 | 4724 | 2014-04-16 | Созонов И.Н. | жилой дом п. Увельский, ул. Гоголя, д.18 |  | нет
79 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» (ТП-3427) в деревне Водопойка | Увельский | 2014 | 4667 | 2014-04-02 | Шангин С.Ю. | жилой дом д. Водопойка, ул. Садовая, д. 2-а |  | нет
80 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» (ТП-3110) в поселке Увельский | Увельский | 2014 | 6300004977 | 2014-08-14 | Калимуллин Р.М. | жилой дом п. Увельский, ул. Нахимова, д. 1-в |  | нет
81 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Чкалова» (ТП-3135) в поселке Увельский | Увельский | 2014 | 4666 | 2014-03-28 | Попцов Е.Л. | жилой дом п. Увельский, ул. Чкалова, д. 88 |  | нет
82 | ТЭС | Строительство ЛЭП - 0,4кВ от опоры № 6 существующей ЛЭП - 0,4кВ «Тургенева» на ж/б опорах самонесущим изолированным проводом (тип, сечение и протяженность провода определить проектом) | Увельский | 2014 | 0636 | 2012-08-20 | Колобанова И.Г. | жилой дом п. Увельский, ул. Тургенева, д.43 |  | нет
83 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ в селе Катаево | Увельский | 2014 | 0121 | 2013-03-15 | Абдряхимов И.И. | Передвижной жилой вагончик рыбака Увельский район с. Катаево |  | нет
84 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» (ТП-3121) в поселке Увельский | Увельский | 2014 | 6300005303 | 2014-12-10 | Еремкина Н.А. | жилой дом п. Увельский, ул. Гоголя, д. 20 |  | нет
85 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» (ТП-3110) в поселке Увельский | Увельский | 2014 | 4668 | 2014-04-01 | Стрельцов А.Н. | жилой дом п. Увельский, ул. Нахимова, д. 1-б |  | нет
86 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» (ТП-3132) в селе Катаево | Увельский | 2014 | 6300004850 | 2014-06-04 | Малышева Л.В. | жилой дом с. Катаево, ул. Увельская, д.9а |  | нет
87 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок» (ТП-3350) в селе Дуванкуль | Увельский | 2014 | 6300004827 | 2014-06-04 | Быков М.В. | жилой дом с. Дуванкуль, ул. Молодежная, 7"в" |  | нет
88 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Почта» (ТП-3126) в поселке Увельский, Реконструкция ВЛ-0,4кВ «Почта» (Инв.№ 47158) от ТП-3126 в поселке Увельский | Увельский | 2014 | 6300004849 | 2014-06-18 | Исаев А.Ю. | нежилое здание -магазин п. Увельский, ул. Советская, д. 16, пом. 19 |  | нет
89 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ в селе Кабанка | Увельский | 2014 | 4319 | 2013-10-10 | Администрация Каменского с.п. | Скважинаи с. Кабанка |  | нет
90 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» (ТП-3474) в селе Половинка | Увельский | 2015 | 6300005304 | 2014-12-09 | Борискин А.А. | жилой дом с. Половинка, ул. Труда, д. 116 | 74:21:141001:39 | нет
91 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок-1» (ТП-3174) в поселке Увельский | Увельский | 2015 | 6300005307 | 2014-12-16 | Карачев А.А. | жилой дом п. Увельский, ул. Островского, д. 20 | 74:21:1307001:54 | нет
92 | ТЭС | строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ "Быт" п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005589 | 2015-04-21 | Величков И.Ю. | жилой дом п. Увельский, ул. 5 Стройучасток, д. 3Б | 74:21:1301002:43 | нет
93 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Поселок-2» (ТП-3174) в поселке Увельский | Увельский | 2015 | 6300004902 | 2014-07-23 | Батуева Е.В. | жилой дом п. Увельский, пер. Сиреневый, д. 6 | 74:21:1307001:38 | нет
94 | ТЭС | Ответвление от ВЛ-0,4кВ «Ангар» (ТП-3448) в поселке Летягино | Увельский | 2015 | 0625 | 2012-08-30 | ИП Мельников Д.А. | Нежилое здание склад деревянный зерновой п. Летягино ул. Восточная 2а |  | нет
95 | ТЭС | строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ "Береговая" п. Березовка | Увельский | 2015 | 6300005638 | 2015-05-22 | Бакирова Т.М. | жилой дом ул. 60лет ВЛКСМ, д. 25, п. Березовка | 74:21:0701006:9 | нет
96 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-4352 в селе Кичигино | Увельский | 2015 | 6300005430 | 2015-02-05 | Суздалев А.В. | жилой дом с. Кичигино, ул. Мира, д. 140 | 74:21:0802001:222 | нет
97 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 3194 с. Кичигино | Увельский | 2015 | 6300005503 | 2015-03-11 | Панцер Н.А. | жилой дом ул. Рябиновая, д. 3, с. Кичигино | 74:21:0802001:216 | нет
98 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 3194 с. Кичигино | Увельский | 2015 | 6300005504 | 2015-03-11 | Слабковский В.В. | жилой дом ул. Рябиновая, д. 9 с. Кичигино | 74:21:0802001:212 | нет
99 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 3194 с. Кичигино | Увельский | 2015 | 6300005610 | 2015-05-05 | Филиппович С.В. | Жилой дом ул. Мира, д. 138, с. Кичигино | 74:21:0802001:249 | нет
100 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 3194 с. Кичигино | Увельский | 2015 | 6300005710 | 2015-06-05 | Чажев А.А. | жилой дом с. Кичигино ул. Мира, д. 142 | 74:21:0802001:221 | нет
101 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 3194 с. Кичигино | Увельский | 2015 | 6300005917 | 2015-08-13 | Кибальник С.Н. | жилой дом с. Кичигино, ул. Школьная, д. 15 | 74:21:0801003:0010 | нет
102 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 31100 п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005462 | 2015-02-16 | Брызгалова О.М. | жилой дом п. Увельский, ул. Тенистая, д. 54 | 74:21:0301001:128 | нет
103 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 31100 п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005463 | 2015-02-17 | Дундев Т.В. | жилой дом п. Увельский, ул. Тенистая, д.31 | 74:21:0301001:191 | нет
104 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 31100 п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005621 | 2015-05-12 | Бредихина О.С. | Жилой дом п. Увельский ул. Тенистая, д. 62 | 74:21:0301001:120 | нет
105 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 31100 п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005622 | 2015-05-05 | Малышкина Н.А. | жилой дом п. Увельский, ул. Звездная, д. 59 | 74:21:0301001:142 | нет
106 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 31100 п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005637 | 2015-05-14 | Бобылева О.В. | жилой дом ул. Тенистая, д. 52, п. Увельский | 74:21:0301001:129 | нет
107 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 31100 п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005698 | 2015-06-02 | Спиридонов А.А. | жилой дом ул. Тенистая, д. 22, п. Увельский | 74:21:0301001:233 | нет
108 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005822 | 2015-08-07 | Семикашев Д.С. | жилой дом п. Увельский, ул. Реутова, д. 13 | 74:21:0301001:213 | нет
109 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005944 | 2015-09-03 | Лысенко А.В. | Жилой дом п. Увельский, ул. Звездная, д. 34 | 74:21:0301001:175 | нет
110 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005947 | 2015-09-03 | Силкин А.В. | Жилой дом п. Увельский, ул. Дружная, д. 6 | 74:21:0301001:104 | нет
111 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005941 | 2015-09-10 | Кершева Л.П. | жилой дом п. Увельский, ул. Реутова, д. 30 | 74:21:0301001:207 | нет
112 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005945 | 2015-09-03 | Андреев Д.В. | жилой дом п. Увельский, ул. Реутова, д. 1 | 74:21:0301001:236 | нет
113 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005949 | 2015-09-25 | Другаль Н.Л. | Жилой дом п. Увельский, ул. Звездная, д. 42 | 74:21:0301001:155 | нет
114 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005950 | 2015-09-03 | Вавилова А.В. | Жилой дом п. Увельский, ул. Тенистая, д. 19 | 74:21:0301001:241 | нет
115 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005939 | 2015-09-10 | Кершев Д.Ю. | жилой дом п. Увельский, ул. Реутова, д. 28 | 74:21:0301001:214 | нет
116 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005943 | 2015-09-03 | Шапетько Ю.В. | Жилой дом п. Увельский, ул. Реутова, д. 5 | 74:21:0301001:240 | нет
117 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005948 | 2015-09-07 | Семикашев А.С. | жилой дом п. Увельский, ул. Тенистая, д. 24 | 74:21:0301001:242 | нет
118 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005940 | 2015-09-10 | Кершева Н.Н. | жилой дом п. Увельский, ул. Тенистая, д. 30 | 74:21:0301001:196 | нет
119 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300005942 | 2015-09-10 | Бабкина И.Ю. | жилой дом п. Увельский, ул. Реутова, д. 9 | 74:21:0301001:210 | нет
120 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300006052 | 2015-10-08 | Борисенко О.В. | жилой дом п. Увельский, ул. Журкина, д.1 | 74:21:0301001:224 | нет
121 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300006073 | 2015-10-08 | Курдюков П.М. | жилой дом п. Увельский, ул. Тенистая, д. 29 | 74:21:0301001:190 | нет
122 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300006203 | 2015-11-02 | Владимиров В.В. | Жилой дом п. Увельский, ул. Звездная, д. 26 | 74:21:0301001:199 | нет
123 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-31100 в п. Увельский | Увельский | 2015 | 6300006129 | 2015-11-02 | Утешев Р.А. | жилой дом п. Увельский, ул. Звездная, д. 37 | 74:21:0301001:217 | нет
124 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 3194 с. Кичигино | Увельский | 2015 | 6300005502 | 2015-03-11 | Цепилов А.Е. | жилой дом пер. Лыжный, д. 7, с. Кичигино | 74:21:0802001:153 | нет
125 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 3194 с. Кичигино | Увельский | 2015 | 6300005608 | 2015-05-13 | Адищев И.О. | жилой дом ул. Новоселов, д. 16, с. Кичигино | 74:21:0802001:201 | нет
126 | ТЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП № 3194 с. Кичигино | Увельский | 2015 | 6300005609 | 2015-05-06 | Бунина Н.В. | Жилой дом с. Кичигино, ул. Новоселов, д. 2 | 74:21:0802001:146 | нет
127 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-41103 п.Солнце | Увельский | 2016 | 6300006368 | 2016-03-02 | Шапошников А.В. | склад п. Солнце, ул. Центральная, д. 16б | 74:05:3600001:218 | нет
128 | ТЭС | Строительство ответвления от ВЛ-0,4кВ "Столовая"(ТП-3351) с.Дуванкуль | Увельский | 2016 | 6300006062 | 2015-10-08 | Рукавишникова Е.А. | жилой до с. Дуванкуль, ул. Северная, д. 33 | 74:21:0000000:2517 | нет
129 | ТЭС | Строительство ответвления от ВЛ-0,4кВ "Поселок" (ТП-31100) п.Увельский | Увельский | 2016 | 6300006375 | 2016-02-17 | Могильникова И.А. | Жилой дом п. Увельский, ул. Приозерная, д. 29 | 74:21:0301001:177 | нет
130 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Хомутинино | Увельский | 2016 | 6300005623 | 2015-05-05 | Гурман А.А. | жилой дом с. Хомутинино, ул. Южная, д. 22 | 74:21:0203001:112 | нет
131 | ТЭС | Строительство ответвления от ВЛ – 0,4 кВ «Строителей» (ТП-3104) в посёлке Увельский | Увельский | 2016 | 6300006619 | 2016-05-17 | Стяжкин Е.И. | жилой до с. Дуванкуль, ул. Северная, д. 33 | 74:21:0000000:2517 | нет
132 | ТЭС | Строительство отпайки от ВЛ-10кВ"Жуковаровка", ТП-10/0,4кВ, ВЛИ0,4кВ с.Хомутинино | Увельский | 2017 | 6300006379 | 2016-02-16 | Жданова Е.Ю. | 457015, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Хомутинино, ул. Спортивная, дом № 4 | 74:21:0203001:43 | Охранная зона не установлена
133 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3198 в селе Кичигино | Увельский | 2017 | 6300006175 | 2015-11-18 | Харитонов А.А. | 457006, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Кичигино, ул. Березовая, дом № 5 | 74:21:0111002:269 | Охранная зона не установлена
134 | ТЭС | Строительство ответвления от ВЛ – 0,4 кВ «ул. 60 лет ВЛКСМ» (ТП-3296) в селе Красносельское | Увельский | 2017 | 6300006957 | 2016-08-16 | Чебыкин Е.Н. | 457004, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Красносельское, ул. Строителей, дом № 6-а | 74:21:0501001:37 | Охранная зона не установлена
135 | ТЭС | Строительство ответвления от ВЛ-0,4кВ "Поселок-2" (ТП-31100) в поселке Увельский | Увельский | 2017 | 6300007122 | 2016-10-05 | Язвенко Ю.Ю. | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Дружная, дом № 9 | 74:21:0301001:108 | Охранная зона не установлена
136 | ТЭС | Строительство ответвления от ВЛ-0,4кВ "Поселок-1" (ТП-31100) в поселке Увельский | Увельский | 2017 | 6300007211 | 2016-11-11 | Кирилова Е.С. | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Звездная, дом № 43 | 74:21:0301001:125 | Охранная зона не установлена
137 | ТЭС | Строительство ответвления ВЛ 0.4 кВ Поселок-2 (ТП-3474) с. Полов | Увельский | 2017 | 6300007523 | 2017-04-24 | Матвиенко Н.Л. | 457016, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Половинка, ул. Лесная, дом № 59 | 74:21:1401001: 77 | Охранная зона не установлена
138 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ "Жуковаровка"; ТП-10/0,4кВ в с. Хомутинино | Увельский | 2018 | 6300008166 | 2017-11-29 | Саночкин М.Ю. | 457015, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Хомутинино, в 3000 м северо-восточнее с.Хомутинино, участок № 34 | 74:21:0203002:90 | ОЗ не установлена
139 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Водопойка, строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4кВ в д. Водопойка | Увельский | 2018 | 6300008317 | 2017-12-07 | Сугуров Ж.М. | 457008, Челябинская обл, Увельский р-н, д. Водопойка, ул.. Лесная, дом № 3 | 74:21:0304004:139 | ОЗ не установлена
140 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Поселок, ТП-10/0,4кВ, Вл-0,4кВ село Красносельское | Увельский | 2018 | 6300008066 | 2017-10-09 | Местная Православная религиозная организация приход Свято-Вознесенского храма села Красносельского | 457018, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Красносельское, ул. Блюхера, дом № 7-а | 74:21:0501010:51 | ОЗ не установлена
141 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ – 10кВ от ВЛ-10кВ «Жуковаровка»; ТП-10/0,4кВ в с. Хомутинино | Увельский | 2018 | 6300009299 | 2018-07-25 | Саночкин Максим Юрьевич (серия 75 09 номер 539205) | , Челябинская область, Увельский район, 2600 метров севернее с. Хомутинино, участок № 6 | 74:21:0203002:77 | ОЗ не установлена
142 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3198 в селе Кичигино | Увельский | 2018 | 6300007821 | 2017-07-24 | Астахов С.А. | 457006, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Кичигино, пер. Васильковый, дом № 1 | 74:21:0111002:281 | ОЗ не установлена
143 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ "Поселок-4" (ТП-31100) в поселке Увельский | Увельский | 2018 | 6300007900 | 2017-08-23 | Котова Л.И. | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Звездная, дом № 48 | 74:21:0301001:145 | ОЗ не установлена
144 | ТЭС | Строительство ВЛ0,4кВ от ТП-3296 с.Красносельское | Увельский | 2018 | 6300007889 | 2017-09-06 | Галимзянова В.Т. | Челябинская обл, Увельский р-н, с. Красносельское, ул. Рябиновая, дом № 5 | 74:21:0501016:34 | ОЗ не установлена
145 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №31101 в поселке Увельский | Увельский | 2018 | 6300007863 | 2017-08-14 | Голов С.Г. | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, пер. Садовый, дом № 6 | 74:21:0301001:341 | ОЗ не установлена
146 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ-0,22кВ от ВЛ-0,4кВ "Быт" в селе Половинка | Увельский | 2018 | 6300008162 | 2017-11-20 | Марченко Н.В. | 457016, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Половинка, ул. Зеленая, дом № 28 | 74:21:1401007:68 | ОЗ не установлена
147 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Поселок-2 п.Увельский | Увельский | 2018 | 6300008348 | 2017-12-08 | Жеребцов А.Г. | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Полевая, дом № 2 | 74:21:0301001:102 | ОЗ не установлена
148 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ-0,4В от ВЛ-0,4кВ "Поселок-1" в селе Хомутинино | Увельский | 2018 | 6300008482 | 2018-02-26 | Журавлев С.М. | 457015, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Хомутинино, ул. Сосновая, дом № 2-а | 74:21:0203001:231 | ОЗ не установлена
149 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ-0,22кВ от ВЛ-0,4кВ "Поселок" в деревне Водопойка | Увельский | 2018 | 6300008970 | 2018-04-03 | Перункова Е.Н. | 457008, Челябинская обл, Увельский р-н, д. Водопойка, ул. Западная, дом № 18 А | 74:21:0304005:118 | ОЗ не установлена
150 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Поселок-2 в селе Кичигино. | Увельский | 2018 | 6300009310 | 2018-07-23 | Леонов Сергей Витальевич (серия 75 03 номер 790227) | 457006, Челябинская обл, Увельский р-н, с. Кичигино, ул. Славянская, дом № 5 | 74:21:0111002:297 | ОЗ не установлена
151 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Поселокв поселке Увельский | Увельский | 2018 | 6300009332 | 2018-08-02 | Ващенкова Евгения Александровна (серия 75 16 номер 792275) | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Реутова, дом № 6 | 74:21:0301001:271 | ОЗ не установлена
152 | ТЭС | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Поселок-1 в поселке Увельский. | Увельский | 2018 | 6300009203 | 2018-07-02 | Бунин Виталий Викторович (серия 75 05 номер 890781) | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Мифтахова, дом № 14 | 74:21:0111005:15 | ОЗ не установлена
153 | ТЭС | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Поселок-4 в поселке Увельский | Увельский | 2018 | 6300009329 | 2018-08-02 | Терентьева Лидия Петровна (серия 75 01 номер 017683) | 457000, Челябинская обл, Увельский р-н, п. Увельский, ул. Приозерная, дом № 45 | 74:21:0301001:164 | ОЗ не установлена
154 | ТЭС | Строительство ТП-10/0,4кВ в деревне Водопойка | Увельский | 2018 | 6300008141 | 2017-11-16 | Пестряков С.П. | 457008, Челябинская обл, Увельский р-н, д. Водопойка, примерно в 7 км по направлению на северо-восток от ориентира д. Водопойка примерно в 7 км по направлению на северо-восток | 74:21:0301002:43 | ОЗ не установлена
155 | ТЭС | Строительство ТП-10/0,4кВ д.Водопойка | Увельский | 2018 | 6300009026 | 2018-04-27 | Атаманенко Н.П. | 457008, Челябинская обл, Увельский р-н, д. Водопойка, примерно в 1км на северо-восток | 74:21:0305003:136 | ОЗ не установлена